## 设备配件统计 (hidden)
黔西南州人民医院消毒供应室、手术室、ICU净化维保备品备件清单报价表
序号 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 备注
一 | 1 | 照明、插座部分
1 | 2 | 插座 | 5孔86型 | 个 | 25
2 | 3 | 地插 | 5孔86型 | 个 | 265
3 | 4 | 单口电话插座 | 86型 | 个 | 24
4 | 5 | 网络双口插座 | 86型 | 个 | 28
| 6 | 单联单控开关 | 86型 | 个 | 17
| 7 | 双联单控开关 | 86型 | 个 | 24
| 8 | 三联单控开关 | 86型 | 个 | 28
| 9 | 四联单控开关 | 86型 | 个 | 36
5 | 10 | 单联双控开关 | 86型 | 个 | 18
6 | 11 | 双联双控开关 | 86型 | 个 | 28
| 12 | 三联双控开关 | 86型 | 个 | 37
7 | 13 | 一拖二镇流器 |  | 个 | 78
8 | 14 | 一拖三镇流器 |  | 个 | 86
9 | 15 | BV铜芯线 | 1mm² | 卷 | 105
10 | 16 | BV铜芯线 | 2.5mm² | 卷 | 135
11 | 17 | BV铜芯线 | 4mm2 | 卷 | 230
12 | 18 | 带遮幅LED灯条调光观片灯 | 1000*1250*102四联 铭铉 | 套 | 8900
13 | 19 | 观片灯可变开关 | 1000*1250*102四联 铭铉 | 个 | 85
14 | 20 | LED驱动电源 | 36-42W | 个 | 35
15 | 21 | LED驱动电源 | CQ-GT50W600 48-52W | 个 | 48
16 | 22 | 手术室灯板灯条 | 长115cm | 条 | 268
18 | 23 | LED吸顶灯 |  | 个 | 125
| 24 | LED平板灯 | 600*600 | 个 | 115
| 25 | LED平板灯 | 300*1200 | 个 | 165
| 26 | LED平板灯 | 600*1200 | 个 | 180
| 27 | LED扣板灯 | 600*600 | 个 | 95
19 | 28 | LED应急电源 |  | 个 | 65
20 | 29 | 绝缘胶带 |  | 个 | 3
二 | 30 | 装饰部分 |  | 个
1 | 31 | 室内门锁 |  | 把 | 138
2 | 32 | 地碰 |  | 个 | 36
三 | 33 | 自动门部门
1 | 34 | 安全对射传感器 | 218E | 对 | 80
2 | 35 | 安全光线盒 | 218E | 套 | 90
| 36 | 自动门天轨轮 | 见样品 | 套 | 186
3 | 37 | 自动门地胶轮 | 见样品 | 套 | 125
4 | 38 | 术中指示灯 | 见样品 | 套 | 85
5 | 39 | 自动门皮带 | S8M12 | 条 | 500
6 | 40 | 自动门控制器 | EDM-MD | 套 | 3000
四 | 41 | 给排水循环水部分
1 | 42 | 排水管直接 | PVC40 | 根 | 5
2 | 43 | 排水管弯头 | PVC40 | 个 | 5
3 | 44 | 排水管存水弯 | PVC40 | 个 | 8
4 | 45 | PPR管 | DN20 | 根 | 25
5 | 46 | 高压水管 | 40CM | 根 | 28
6 | 47 | 闸阀 | DN15 | 个 | 22
7 | 48 | 闸阀 | DN20 | 个 | 28
8 | 49 | 刷手池感应水龙头 | 手术室 | 套 | 890
9 | 50 | 冷热面盆感应龙头 | JTN1008DQ | 套 | 860
10 | 51 | 拖布池龙头 | JJH1817D | 个 | 26
11 | 52 | 冷热水龙头 | JSH1093DW | 套 | 165
| 53 | 冷热混水阀 |  | 个 | 320
12 | 54 | 生料带 |  | 卷 | 3
13 | 55 | 下水管 | JJP1039A | 根 | 15
14 | 56 | 三角阀 | SJS0022B31 | 个 | 28
15 | 57 | 软管 |  | 根 | 28
16 | 58 | 花洒 | JJH2032X | 套 | 580
17 | 59 | 中性玻璃胶 | 瓷白 | 瓶 | 18
18 | 60 | 中性玻璃胶 | 透明 | 瓶 | 18
19 | 61 | PVC胶水 |  | 瓶 | 32
五 | 62 | 电气部分
1 | 63 | 中间继电器 | 24V 4对 12支脚 | 盒 | 65
2 | 64 | 单相断路器 | 16A | 个 | 25
3 | 65 | 单相断路器 | 20A | 个 | 25
4 | 66 | 单相断路器 | 40A | 个 | 35
5 | 67 | 单相断路器 | 63A | 个 | 45
6 | 68 | 三相断路器 | 63A | 个 | 98
7 | 69 | 三相断路器 | 40A | 个 | 85
8 | 70 | 保险 | F2A、L250V | 个 | 10
9 | 71 | 交流接触器 | LCIE1210 | 个 | 620
10 | 72 | 交流接触器 | LCIE0910 | 个 | 640
11 | 73 | 交流接触器 | LAEN11 | 个 | 750
12 | 74 | 热继电器 | LRE12N(5.5A-8A) | 个 | 360
13 | 75 | 热继电器 | LRE355N(30A-40A) | 个 | 420
14 | 76 | 杀菌灯管 | UV20-S589W15 | 支 | 180
15 | 77 | 指示灯 | 红 | 盒 | 120
16 | 78 | 指示灯 | 黄 | 盒 | 120
17 | 79 | 指示灯 | 绿 | 盒 | 120
18 | 80 | 电加热管 | PTC | 支 | 320
19 | 81 | 靶式水流量开关 | LKB-016N | 个 | 850
20 | 82 | 转换开关 | AS2204 | 个 | 480
21 | 83 | 三相保护器 | 电源保护器 | 个 | 680
六 | 84 | 医气部分
1 | 85 | 气体终端头 | 德标、国标O2、CO2、N2、AIR、VAC | 个 | 150
2 | 86 | 气体阀门 |  | 个 | 80
3 | 87 | 气体压力表 | 电接点压力表 | 个 | 260
七 | 88 | 空调部分
1 | 89 | 西门子三通阀电磁阀 | GDB131.PE | 个 | 1800
2 | 90 | 洁净调节机组电机皮带 | B72 | 条 | 460
3 | 91 | 洁净调节机组电机皮带 | B65 | 条 | 460
4 | 92 | 洁净调节机组电机皮带 | A55 | 条 | 460
5 | 93 | 洁净调节机组电机皮带 | B48 | 条 | 460
6 | 94 | 洁净调节机组电机皮带 | A52 | 条 | 460
7 | 95 | 洁净调节机组电机皮带 | B64 | 条 | 460
8 | 96 | 洁净调节机组电机皮带 | B53 | 条 | 460
9 | 97 | 洁净调节机组电机皮带 | B57 | 条 | 460
10 | 98 | 洁净调节机组压差开关 | MIKT KT500 50-500pa | 个 | 690
11 | 99 | 压力表 | 1.6Mpa | 个 | 360
12 | 100 | 可编程控制器（PLC） | S7-200SMART含程序 | 个 | 4200
| 101 | 膨胀阀 | 三花DC12V
13 | 102 | 温湿度传感器 | SDC-H171-16-A3-1 | 套 | 980
| 103 | 温度传感器 |  | 套 | 300
八 | 104 | 过滤网
1 | 105 | 板式初效过滤器 | 594*594*46 | 个 | 352 | 43 | 手术部设备机房
2 | 106 | 板式初效过滤器 | 594*289*46 | 个 | 304 | 19 | 手术部设备机房
3 | 107 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 个 | 755 | 2 | 手术部设备机房
4 | 108 | 亚高效过滤器 | 592*490*292 | 个 | 705 | 4 | 手术部设备机房
5 | 109 | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 个 | 607 | 7 | 手术部设备机房
6 | 110 | 中效袋式过滤器 | 592*490*460 | 个 | 413 | 21 | 手术部设备机房
7 | 111 | 中效袋式过滤器 | 592*287*460 | 个 | 385 | 31 | 手术部设备机房
8 | 112 | 中效袋式过滤器 | 592*592*460 | 个 | 438 | 38 | 手术部设备机房
9 | 113 | 板式初效过滤器 | 594*490*46 | 个 | 352 | 7 | ICU
10 | 114 | 中效袋式过滤器 | 592*490*460 | 个 | 413 | 7 | ICU
11 | 115 | 板式初效过滤器 | 594*594*46 | 个 | 352 | 5 | ICU
12 | 116 | 板式初效过滤器 | 594*289*46 | 个 | 304 | 4 | ICU
13 | 117 | 中效袋式过滤器 | 592*592*460 | 个 | 438 | 12 | ICU
14 | 118 | 中效袋式过滤器 | 592*289*460 | 个 | 385 | 4 | ICU
| 119 | 板式初效过滤器 | 594*594*46 | 个 | 352 | 4 | 消毒供应室
16 | 120 | 板式初效过滤器 | 594*490*46 | 个 | 352 | 9 | 消毒供应室
17 | 121 | 中效袋式过滤器 | 592*490*460 | 个 | 438 | 6 | 消毒供应室
九 | 122 | 不需要常备的
1 | 123 | 空调送风机 |  | 个 | 18000 |  | 三凌
| 124 | 加湿桶 | 8KG | 个 | 6200
| 125 | 加湿桶 | 15KG | 个 | 6800
| 126 | 加湿桶 | 25KG | 个 | 7900
| 127 | 加湿桶 | 33KG | 个 | 8300
2 | 128 | 加湿桶 | 45KG | 个 | 8900
3 | 129 | 传感器 |  | 个 | 380
4 | 130 | 储液罐 |  | 个 | 8500
5 | 131 | 压力开关 |  | 个 | 260
6 | 132 | 制冷剂 |  | KG | 160
9 | 133 | Y型过滤器 |  | 个 | 480
10 | 134 | 吊顶天花 |  | 块 | 26
11 | 135 | 防雨百叶风口 |  | 平方 | 260
12 | 136 | 止回阀 |  | 个 | 360
13 | 137 | 空调压缩机 |  | 台 | 4800
14 | 138 | 四通阀 |  | 个 | 2200
| 139 | 回风百叶 | 带滤网 | 平方 | 480
| 140 | 送风纱网 |  | 平方 | 560
手术部
| 一 | 高效过滤器
| 1 | 1＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 8 | 百级手术室 | 610*305*292(AAF) | 132个
| 2 | 2＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 8 | 百级手术室
| 3 | 3＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 8 | 百级手术室
| 4 | 4＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 6 | 千级手术室
| 5 | 5＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 6 | 千级手术室
| 6 | 6＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 6 | 千级手术室
| 7 | 7＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 6 | 千级手术室
| 8 | 8＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 万级手术室
| 9 | 9＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 万级手术室
| 10 | 10＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 万级手术室
| 11 | 11＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 万级手术室
| 12 | 12＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 万级手术室
| 13 | 13＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 万级手术室
| 14 | 14＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 万级手术室
| 15 | 15＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 万级手术室
| 16 | 16＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 万级手术室
| 17 | 17＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 万级手术室
| 18 | 18＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 万级手术室
| 19 | 19＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 万级手术室
| 20 | 20＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 万级手术室
| 21 | 21＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 眼科手术室
| 22 | 22＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 眼科手术室
| 23 | 23＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 万级手术室
| 24 | 24＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 万级手术室
| 25 | 25＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 十万级手术室
| 26 | 26＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 十万级手术室
| 27 | 27＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 十万级手术室
| 28 | 28＃手术室 | 610*305*292(AAF) | 个 | 880 | 4 | 正负压手术室
| 二 | 回风中效过滤器
| 1 | 1＃手术室 | 830*280*18（华联达） | 个 | 119 | 8 | 百级手术室
| 2 | 2＃手术室 | 830*280*18（华联达） | 个 | 119 | 8 | 百级手术室
| 3 | 3＃手术室 | 830*280*18（华联达） | 个 | 119 | 7 | 百级手术室
| 4 | 3＃手术室 | 530*280*18（华联达） | 个 | 103 | 1 | 百级手术室
| 三 | 回风初效过滤网
| 1 | 4＃手术室 | 600*350(AAF) | 个 | 55 | 12 | 百级手术室
| 2 | 5＃手术室 | 600*350(AAF) | 个 | 55 | 12 | 千级手术室
| 3 | 6＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 46 | 12 | 千级手术室
| 4 | 7＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 46 | 12 | 千级手术室
| 5 | 8＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 万级手术室
| 6 | 9＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 万级手术室
| 7 | 10＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 万级手术室
| 8 | 11＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 万级手术室
| 9 | 12＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 万级手术室
| 10 | 13＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 万级手术室
| 11 | 14＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 万级手术室
| 12 | 15＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 万级手术室
| 13 | 16＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 万级手术室
| 14 | 17＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 万级手术室
| 15 | 18＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 万级手术室
| 16 | 19＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 万级手术室
| 17 | 20＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 万级手术室
| 18 | 21＃手术室 | 550*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 眼科手术室
| 19 | 22＃手术室 | 550*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 眼科手术室
| 20 | 23＃手术室 | 550*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 万级手术室
| 21 | 24＃手术室 | 550*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 万级手术室
| 22 | 25＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 十万级手术室
| 23 | 26＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 十万级手术室
| 24 | 27＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 十万级手术室
| 25 | 28＃手术室 | 350*300(AAF) | 个 | 26 | 12 | 正负压手术室
| 四 | 走廊辅房
| 1 | 亚高效过滤器 | 475*475*69(AAF) | 个 | 600 | 65 | 净化送风口
| 2 | 亚高效过滤器 | 390*390*69(AAF) | 个 | 400 | 66 | 净化送风口
| 3 | 中效过滤器 | 300*300（华联达） | 个 | 205 | 43 | 排风口
| 4 | 回风初效过滤网 | 440*440（华联达） | 个 | 55 | 152 | 污物走廊上回风口
| 5 | 回风初效过滤网 | 540*540（华联达） | 个 | 55 | 236 | 净化辅房、走廊上回风口
ICU
| 一 | 高效过滤器
| 1 | 高效过滤器 | 475*475*69(AAF) | 个 | 600 | 35 | 净化送风口
| 2 | 高效过滤器 | 390*390*69(AAF) | 个 | 400 | 11 | 净化送风口
| 3 | 中效过滤器 | 300*300（华联达） | 个 | 125 | 9 | ICU排风口
| 4 | 中效过滤器 | 440*440（华联达） | 个 | 190 | 7 | ICU排风口
| 5 | 回风初效过滤网 | 440*440（华联达） | 个 | 46 | 18 | ICU上回风口
| 6 | 回风初效过滤网 | 600*600（华联达） | 个 | 55 | 28 | ICU上回风口
| 7 | 回风初效过滤网 | 600*350（华联达） | 个 | 55 | 80 | ICU下回风口
| 8 | 回风初效过滤网 | 400*350（华联达） | 个 | 46 | 16 | ICU下回风口
消毒供应中心
| 一 | 高效过滤器
| 1 | 高效过滤器 | 475*475*69(AAF) | 个 | 600 | 22 | 净化送风口
| 2 | 高效过滤器 | 390*390*69(AAF) | 个 | 400 | 2 | 净化送风口
| 3 | 回风初效过滤网 | 600*350（华联达） | 个 | 55 | 24 | ICU上回风口
| 4 | 回风初效过滤网 | 530*530（华联达） | 个 | 68 | 8 | ICU上回风口

## 库存备件 (hidden)
手术室、ICU、消毒供应室设备常用件
序号 | 配件名称 | 配件型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 中间继电器 | 24V 4对 12支脚 | 盒 | 1
2 | 黄油 | 2KG/桶 | 桶 | 2
3 | 卫生间隔断支撑座 |  | 个 | 10
4 | 交流接触器 | 施耐得LC1F50 线圈220V | 个 | 2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## 初中效过滤器 (hidden)
黔西南州人民医院手术室、ICU、供应室空调小滤网型号
客户名称：黔西南州人民医院
序号 | 机组类型 | 机组编号 | 相应房间 | 设备编号 | 设备位置 | 级别 | 初效滤网 |  | 中效滤网 |  | 亚高效滤网
1 | 新风机 | MAU-201 |  | MEU-7.5-F-1.1 | B3F窗边 |  | 594*594*46*1个 |  | 592*287* 460*2个 | 592*490* 460*2个 | 592*287* 292*2个 | 592*490* 292*2个
2 | 循环机 | RAU-201 | 1号手术室 | MEU-7.5-F-1.0 |  | Ⅰ级 | 594*594*46*4个 |  | 592*592*460*4个
3 |  | RAU-202 | 2号手术室 | MEU-7.5-F-1.0 |  | Ⅰ级 | 594*594*46*4个 |  | 592*592*460*4个
4 |  | RAU-203 | 3号手术室 | MEU-7.5-F-1.0 |  | Ⅰ级 | 594*594*46*4个 |  | 592*592*460*4个
5 |  | RAU-204 | 4号手术室 | MEU-3.0-F-1.0 |  | Ⅱ级 | 594*594*46*1个 |  | 592*592*460*1个
6 |  | RAU-205 | 5号手术室 | MEU-3.0-F-1.0 |  | Ⅱ级 | 594*594*46*1个 |  | 592*592*460*1个
7 |  | RAU-206 | 6号手术室 | MEU-3.0-F-1.0 |  | Ⅱ级 | 594*594*46*1个 |  | 592*592*460*1个
8 |  | RAU-207 | 7号手术室 | MEU-3.0-F-1.0 |  | Ⅱ级 | 594*289* 46*1个 | 594*594* 46*1个 | 592*592* 460*6*1个 | 278*592* 460*3*1个
9 | 新风机 | MAU-202 |  | MEU-5.5-F-1-1 | 设备区域右3 |  | 594*594* 46*2个 | 594*289* 46*1个 | 278*592*543*3*2个 | 592*592*460*1个 | 592*287* 292*2个 | 592*592* 292*1个
10 | 循环机 | RAU-208 | 8 9号手术室 | MEU-3.0-F-1.0 | 设备区域右1 | Ⅲ级 | 594*594* 46*1个 | 594*289* 46*1个 | 592*592* 460*6*1个 | 278*592* 460*3*1个
11 |  | RAU-209 | 10 11号手术室 | MEU-3.0-F-1.0 | 设备区域右4 | Ⅲ级 | 594*594*46*4个 |  | 592*592*460*6*4个
12 |  | RAU-220 | 洁净走廊 | MEU-7.5-F-1.0 | 设备区域右2 | Ⅳ级 | 594*594*46*4个 |  | 592*592* 460*6*4个
13 | 新风机 | MAU-203 |  | MEU-4.0-F-1.1 | 设备区域右5 |  | 594*490*46*4个 |  | 278*592* 460*3*1个 | 592*592* 460*6*1个 | 592*287* 292*1个 | 592*592* 292*1个
14 | 循环机 | RAU-210 | 12 13号手术室 | MEU-２-F-1.1 | 设备机房1 | Ⅲ级 | 594*460* 46*1个 | 594*289* 46*1个 | 287*592* 460*3*1个 | 592*592* 460*6*1个
15 |  | RAU-211 | 14号手术室 | MEU-2.2-F-1.1 |  | Ⅲ级 | 594*289* 46*1个 | 594*594* 46*1个 | 287*592* 460*3*1个 | 592*592* 460*6*1个
16 |  | RAU-219 | 12 13 14号洁净走廊库房 苏醒室 | MEU-7.5-F-1.0 | 模块机组入口右 | Ⅳ级 | 594*490*46*4个 |  | 592*490*543*6*4个
17 | 自取新风机 | AHU-202 | 污物通道 | MEU-5.5-F-1-1 | 靠窗边1 |  | 594*594* 46*2个 | 594*289* 46*2个 | 592*287* 460*2个 | 592*490* 460*2个
18 | 新风机 | MAU-204 |  | MEU-7.5-F-1.0 | 设备房2 |  | 594*594* 46*2个 | 594*289* 46*2个 | 592*287* 460*6*2个 | 592*490* 460*6*2个 | 592*490* 290*2个 | 592*287* 292*2个
19 | 循环机 | RAU-212 | 15 16号手术室 | MEU-3.0-F-1.0 |  | Ⅲ级 | 594*289* 46*1个 | 594*594* 46*1个 | 287*592* 460*3*1个 | 592*592* 460*6*1个
20 |  | RAU-213 | 17 18号手术室 | MEU-3.0-F-1.0 |  | Ⅲ级 | 594*289* 46*1个 | 594*594* 46*1个 | 287*592* 460*3*1个 | 592*592* 460*6*1个
21 |  | RAU-215 | 21号手术室 | MEU-3.0-F-1.0 |  | 眼科 | 594*289* 46*1个 | 594*594* 46*1个 | 287*592* 460*3*1个 | 592*592* 460*6*1个
22 |  | RAU-216 | 22号手术室 | MEU-3.0-F-1.0 |  | 眼科 | 594*289* 46*1个 | 594*594* 46*1个 | 287*592* 460*3*1个 | 592*592* 460*6*1个
23 | 循环机 | RAU-217 | 23 24号手术室 | MEU-4.0-F-1.1 |  | Ⅲ级 | 594*289* 46*1个 | 594*594* 46*1个 | 287*592* 460*2个 | 592*592 *460*1个
24 |  | RAU-218 | 25 26 27号手术室 | MEU-4.0-F-1.1 |  | Ⅳ级 | 594*289* 46*1个 | 594*594* 46*1个 | 287*592* 460*3*1个 | 592*592* 460*6*1个
25 | 新风机 | MAU-205 |  | MEU-7.5-F-1.1 | 办公区设备间 |  | 594*594* 46*2个 | 594*289* 46*2个 | 592*287* 460*6*2个 | 592*490* 500*6*2个 | 592*490* 290*2个 | 592*289* 292*2个
26 | 循环机 | RAU-214 | 19 20号手术室 | MEU-3.0-F-1.0 |  | Ⅲ级 | 594*594* 46*2个 | 594*289* 46*2个 | 278*592* 460*3*2个 | 592*490* 460*6*2个
27 |  | RAu221 | 洁净走廊 | MEU-15.0-F-1.0 |  | Ⅳ级 | 594*594* 46*4个 | 594*289* 46*4个 | 278*592* 460*3*4个 | 592*490* 460*6*4个
28 | 自取新风机 | AHU-201 | 28号手术室 | MEU-2.2-F-1.0 | 办公区WC旁 | 正负压 | 594*594* 46*1个 |  | 592*592*460*1个
29 |  | AHU-203 | 污物通道 |  | 办公区设备间 |  | 594*490*46*2个 |  | 592*490*460*2个
30 | 新风机 | XF-301 | 手术室办公区 | MEU-5.5-F-1.0 | 办公区WC旁 |  | 594*490* 46*3个 | 594*289* 46*2个 | 592*490* 460*3个 | 594*287* 460*2个
31 | 自取新风机 | AHU-401 | ICU隔离房间 | MEU-2.2-F-1.0 | 办公区设备间 | Ⅳ级 | 594*490*46*1个 |  | 592*490*500*6*1个
32 |  | AHU-402 | ICU大厅 | MEU-18.5-F-1.0 |  | Ⅳ级 | 594*594*46*6个 | 594*289* 46*3个 | 592*287* 460*6*6个 | 592*592* 460*6*3个
33 | 新风机 | XF-401 | ICU办公区 |  | Icu内 |  | 594*594*46*1个 |  | 592*490*460*6*4个
34 | 自取新风机 | AHU-101 | 供应室大厅 |  |  |  | 594*490*46*4个 |  | 592*490*460*6*4个
35 | 新风机 | XF-101 | 供应室办公区 |  |  |  | 594*594*46*1个 |  | 592*592*460*6*1个

## 滤网价格对照表 (hidden)
ICU、手术室、供应室空调净化机组滤网耗材价格比较表
过滤网名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 厂家单价含税不含费 | 厂家合计 | 供应商单价 | 原供应商 （合计） | 规格 效率
板式初效过滤器 | 594*594*46铝框G4 | 个 | 60 | 154 | 9240 | 352 | 21120 | G4
板式初效过滤器 | 594*289*46铝框G4 | 个 | 28 | 88 | 2464 | 304 | 8512 | G4
亚高效过滤器 | 592*592*292铝框H110 | 个 | 2 | 638 | 1276 | 755 | 1510 | H11
亚高效过滤器 | 592*490*292铝框H11 | 个 | 4 | 594 | 2376 | 705 | 2820 | H11
亚高效过滤器 | 592*287*292 铝框F8 | 个 | 7 | 352 | 2464 | 607 | 4249 | H11
中效袋式过滤器 | 592*490*460 铝框F8 | 个 | 37 | 132 | 4884 | 413 | 15281 | F8
中效袋式过滤器 | 592*287*460铝框F8 | 个 | 31 | 88 | 2728 | 385 | 11935 | F8
中效袋式过滤器 | 592*592*460铝框F8 | 个 | 44 | 154 | 6776 | 438 | 19272 | F8
板式初效过滤器 | 594*490*46铝框G4 | 个 | 20 | 143 | 2860 | 352 | 7040 | G4
高效过滤器 | 610*305*292(AAF) | 个 | 132 | 352 | 46464 | 880 | 116160
回风中效过滤器 | 830*280*18（华联达） | 个 | 8 | 88 | 704 | 119 | 952
回风中效过滤器 | 830*280*18（华联达） | 个 | 8 | 88 | 704 | 119 | 952
回风中效过滤器 | 830*280*18（华联达） | 个 | 7 | 88 | 616 | 119 | 833
回风中效过滤器 | 530*280*18（华联达） | 个 | 1 | 77 | 77 | 103 | 103
走廊铺房 | [6 empty] | 0
亚高效过滤器 | 475*475*69(AAF) | 个 | 65 | 264 | 17160 | 600 | 39000
亚高效过滤器 | 390*390*69(AAF) | 个 | 66 | 242 | 15972 | 400 | 26400
中效过滤器 | 300*300（华联达） | 个 | 43 | 110 | 4730 | 205 | 8815
回风初效过滤网 | 440*440（华联达） | 个 | 152 | 44 | 6688 | 46 | 6992
回风初效过滤网 | 540*540（华联达） | 个 | 236 | 50 | 11800 | 55 | 12980
ICU |  |  |  |  | 0 |  | 0
高效过滤器 | 475*475*69(AAF) | 个 | 35 | 264 | 9240 | 600 | 21000
高效过滤器 | 390*390*69(AAF) | 个 | 11 | 242 | 2662 | 400 | 4400
中效过滤器 | 300*300*90 | 个 | 9 | 110 | 990 | 205 | 1845
中效过滤器 | 440*440*90 | 个 | 7 | 143 | 1001 | 190 | 1330
回风初效过滤网 | 440*440（华联达） | 个 | 10 | 44 | 440 | 46 | 460
回风初效过滤网 | 600*600（华联达） | 个 | 10 | 55 | 550 | 55 | 550
回风初效过滤网 | 600*350（华联达） | 个 | 10 | 50 | 500 | 55 | 550
回风初效过滤网 | 400*350（华联达） | 个 | 5 | 39 | 195 |  | 0
消毒供应室 | [6 empty] | 0
高效过滤器 | 475*475*69(AAF) | 个 | 22 | 253 | 5566 | 600 | 13200
高效过滤器 | 390*390*69(AAF) | 个 | 2 | 242 | 484 | 400 | 800
回风初效过滤网 | 530*530（华联达） | 个 | 8 | 50 | 400 | 68 | 544
合计对比 |  |  |  |  | 162011 |  | 349605

## 需采购清单
手术室、ICU、消毒供应室设备常用件
序号 | 配件名称 | 配件型号 | 需备货 |  | 所属设备用途 | 原配件照片 | 备注
|  |  | 单位 | 数量
1 | 压力表 | 4分牙、0-1.6MPa | 块 | 5 | MAU、AHURAU进水、出水用，水泵进出 水用
2 | 二通执行阀 | SIEMENS\GLB131.9E AC24V | 个 | 4 | MAU、AHU、RAU出水控制用 |  | 现RAU218已坏，不能自动调节开度，临时打开旁通使用
3 | 风压差表开关 | MIKC KT500 50-500pa | 个 | 4 | 现RAU209已无坏1个
4 | 风压差表 | MIKC KT1000 100-1000pa | 个 | 4 | 常用备件
5 | 自动门部门
6 | 安全对射传感器 | 218E | 对 | 1 | 常用备件
7 | 安全光线盒 | 218E | 套 | 2
8 | 自动门天轨轮 | 见样品直径60mm | 套 | 10 | 现已损坏10个
9 | 自动门地胶轮 | 见样品直径 21mm | 套 | 30 | 现已损坏6个
10 | 自动门地胶轮 | 见样品直径 14mm | 套 | 30 | 现已损坏10个
11 | 术中指示灯 | 见样品 | 套 | 1 |  |  | 手术中（红色）
12 | 防撞胶垫 | 1公分厚 | 个 | 20 | 常用备件
序号 | 电气部分
1 | 单相断路器 | 16A | 个 | 2 | 知名品牌 正泰、施耐德
2 | 单相断路器 | 20A | 个 | 2
3 | 单相断路器 | 40A | 个 | 2
4 | 单相断路器 | 63A | 个 | 2
5 | 三相断路器 | 63A | 个 | 2
6 | 三相断路器 | 40A | 个 | 2
7 | 保险管 | F2A、L250V | 盒 | 1
8 | 交流接触器 | 施耐德LC1E1210 | 个 | 2
9 | 交流接触器 | 施耐德LC1E0910 | 个 | 2
10 | 交流接触器 | 施耐德LCIE1810 | 个 | 2
11 | 交流接触器 | 施耐德LC1E0610 | 个 | 2
12 | 交流接触器 | LCLE40 | 个 | 2
13 | 交流接触器 | LAEN11 | 个 | 2
14 | 热继电器 | LRE12N(5.5A-8A) | 个 | 2
15 | 热继电器 | LRE355N(30A-40A) | 个 | 2
16 | 杀菌灯管 | UV20-S589W15 | 支 | 20 | RAU易耗品 |  | 长度590MM
序号 | 空调部分
1 | 洁净调节机组电机皮带 | B72 | 条 | 2 | MAU、AHU 、RAU空调机 组用 |  | 常用备件
2 | 洁净调节机组电机皮带 | B65 | 条 | 2
3 | 洁净调节机组电机皮带 | A55 | 条 | 2
4 | 洁净调节机组电机皮带 | B48 | 条 | 2
5 | 洁净调节机组电机皮带 | A52 | 条 | 2
6 | 洁净调节机组电机皮带 | B64 | 条 | 2
7 | 洁净调节机组电机皮带 | B53 | 条 | 2
8 | 洁净调节机组电机皮带 | B57 | 条 | 2
10 | 温湿度传感器 | SDC-H171-16-A3-1 | 套 | 2
11 | 机械式温度开关 | TR(TW)7111/NII | 套 | 2

## 采购清单2
手术室设备备件采购清单
序号 | 配件名称 | 配件型号 | 单位 | 数量 | 所属设 备用途 | 是紧急/ 急/一般 | 原配件照片 | 备注
1 | 中央空调开关 | 风机盘管温度控制86型开关面板 | 个 | 5 | 手术室空 调设备用 | 急 |  | 手术室办公室 总值班室已坏
2 | 窥口铜鼻子 | 国标SC16-6 | 个 | 10 |  |  |  | 空调净化组加 热器接线端用
3 | 窥口铜鼻子 | 国标SC16-8 | 个 | 10
4 | 涤尘 | 空调翅片清洗剂 2L/桶 | 桶 | 10 |  |  |  | 现手术室、ICU冷热水机组冷凝器散热翅片过脏急需清洗
5 | 手动喷壶 | 2L | 个 | 1

## Sheet1
手术室设备备件采购清单
序号 | 配件名称 | 配件型号 | 单位 | 数量 | 所属设 备用途 | 是紧急/ 急/一般 | 原配件照片 | 备注
1
2
3
4
5