## Sheet1
黔西南州人民医院静配中心铺设电缆工程招标项目清单
序号 | 材料明细 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 备注
1 | YJV22-4*240+1*120 | 米 | 700 |  | 包含材料费、电缆铺设工时、施工车费
2 | 总配电柜 | 台 | 1 |  | 低压开关柜（屏）
3 | 低压电缆终端 | 套 | 4 |  | 包含材料费及电缆头制作费
4 | 电缆铺设工时 | 米 | 700 | 0
5 | 电缆头制作 | 套 | 4 | 0
6 | 施工车 | 台班 | 4 | 0
7 | 合计
总配电柜配置清单
序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 动力柜 | 1700*1700*400 | 1 | 台
2 | 塑壳断路器 | CDM3-800F/3340,800A | 1 | 台
3 | 接地故障保护 | DZGL-10A/35D | 1 | 套
4 | 空开 | DZ47-63S/4P | 1 | 个
5 | 浪涌保护器 | NXB-II 65KA/380V | 1 | 组
6 | 母线排 | 40*4 |  |  | 数量待定（根据进出线要求）
7 | 电压表 | 6L2-V 450V | 1 | 支
8 | 电流表 | 6L2 | 3 | 支
9 | 三相电压转换开关 | LW5D-16 YH3 | 1 | 个
开票信息如下：
名称：黔西南布依族苗族自治州人民医院
纳税识别号：12522300429680002P
地址、电话：贵州省兴义市盘江路95号，08593299026
开户行及账号：工行贵州兴义分行红旗支行，2409090209026401128