## Sheet1
报价单
工程名称：门急诊楼介入科数字减影血管造影（DSA）医学设备机房改造工程
序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 备 注
[5 empty] | 单价 | 合价
暂估价
1 | 砖墙砌体 | M7.5水泥砂浆砌筑12墙 | m3 | 23.78
2 | 砖墙砌体 | M7.5水泥砂浆砌筑24墙 | m3 | 12.19
3 | 恢复补石膏板吊顶 | 石膏板吊顶 | m2 | 65.54
4 | Φ8植入墙体钢筋制作及安装 | 打眼及清孔，植入结构钢筋 | kg | 60
5 | 综合脚手架 | 拆卸式脚手架 | m2 | 55
6 | 人工拆除 | 拆除墙体、地板砖 | m2 | 149.1
7 | 垃圾清运 | 人工上车 | m3 | 35
8 | pvc110排水管 | 人工拆除 | m | 12
9 | pvc110排水管 | 联塑A管 |  | 15
10 | PVC110排水管打孔 | 人工开孔 | 个 | 2
11 | ppr25给水管 | 联塑A管 | m | 6
12 | 给水管开孔 | 人工开孔 | 个 | 1
13 | 地 漏 | 50型304不锈钢地漏 | 个 | 2
14 | 封堵消防喷淋 |  | 个 | 6
15 | C20砼过梁 | 人工自拌砼 | m3 | 1.2
16 | 砼过梁钢筋 | 制作及安装 | kg | 98.96
17 | 设备基础C30 | 人工自拌砼(规格900*900*150)含清光及打磨 | m3 | 0.2
18 | 地面自流平 | 1、名称：自流平 2、厚度：3.0mm 3、界面剂，自流平水泥，万能胶 | 平方 | 97.64
19 | 防静电地板胶 | 1、名称：防静电地板胶 2、品牌：洁福，厚度：2.0mm | 平方 | 97.64
20 | 防静电地板胶踢脚 | 1、名称：防静电地板胶踢脚线 2、品牌：洁福，厚度：2.0mm | 平方 | 17.2
| 共计 |  |  |  |  | 0
说明：所有报价均含税、人工、材料等费。
|  |  |  | 公司名称 | （盖章）
日期：