**黔西南州人民医院床旁DR病房改造报价表**

**公司名称（盖章）： 时间：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 不锈钢射线防护平移门 | 洞口 2100\*1000防护门 2250\*1250 | ㎡ | 3.45 |  |  | 医生进出门 铅当量 3mmpb |
| 2 | 硫酸钡板防护处理 |  | ㎡ | 25 |  |  | 两面龙骨架隔墙 |
| 3 | 硫酸钡板防护处理 |  | ㎡ | 36 |  |  | 两面墙天花及地面 |
| 4 | 射线防护门套 | 与墙体配套 | 套 | 1 |  |  | 304 不锈钢板饰面 |
| 5 | 打洞 |  | 项 | 1 |  |  | 大门洞及普通门洞 |
| 6 | 刮瓷粉 |  | ㎡ | 45 |  |  |  |
| 7 | 刷乳胶漆 |  | ㎡ | 45 |  |  |  |
| 8 | 吊顶 |  | ㎡ | 12 |  |  |  |
| 9 | 照明线路 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 开关插座 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计： |
| 二次报价： |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填表说明：** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.此报价单仅供黔西南州人民医院院内竞标使用，报价内容可根据我院招标项目酌情更改，但需完全表述报价意图；** |
| **2.第二次报价须现场进行填写；** |  |
| **3.现场通过两次报价比选出中标供应商，若出现第二次报价相同的情况，则进行第三次报价。** |  |