## Sheet1
附件一：
地中海贫血检测相关试剂耗材技术要求
序号 | 项目名称 | 项目相关要求 | 响应情况及佐证资料 | 备注
一 | α和β地中海贫血基因检测 | 1、检测范围：采用高通量测序技术定性检测人外周血样本中基因组 DNA 的≥4种α-地贫缺失型、≥2种β-地贫缺失型、≥3种α-地贫非缺失型和≥16 种β-地贫非缺失型。用于α和/或β地贫的辅助诊断（遗传诊断） |  | 每项技术要求需提供相应的佐证资料，并注明对于佐证材料位置（如详见XXX技术白皮书，第几页第几项，如未提供相应佐证资料视为满足该项技术要求）；
2、试剂包含:核酸提取试剂、α和β地中海贫血基因检测试剂盒、测序反应通用试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）。包含实验所需所有耗材实现无需采购其他耗材可直接检测样本，保证成本可控。
4、配套软件：数据本地解读无需数据联网回传，保证信息安全。
二 | 耳聋基因检测 | 1、检测范围：采用高通量测序技术用于检测4个遗传性耳聋基因的20个位点的突变，检测结果用于耳聋的辅助诊断。
2、试剂包含:核酸提取试剂、遗传性耳聋基因检测试剂盒、测序反应通用试剂盒。包含实验所需所有耗材实现无需采购其他耗材可直接检测样本，保证成本可控。
3、配套软件：数据本地解读无需数据联网回传，保证信息安全。
产品资质要求：所涉及的检测试剂具备三类医疗器械注册证，核酸提取试剂和测序反应通用试剂盒需有医疗器械注册证或备案证明。配套的数据分析软件有食品药品监督管理部门批准注册的医疗器械注册证（提供相应佐证资料）。
设备要求：开展所有地中海贫血检测项目所需设备采购总金额≤20万元；