精密压力表、氧压表、安全阀采购报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 一次报价 | 二次报价  （现场填写） | 备注 |
| 1 | 精密压力表 | 轴向YB-120.BT0-0.4Mpa | 4块 |  |  | 要求具有资质的计量部门或法定授权的单位出具检定报告 |
| 2 | 氧压表（禁油） | 径向Y-100  0-1.6Mpa | 10块 |
| 3 | 氧压表（禁油） | 轴向Y-100  0-1.6Mpa | 10块 |
| 4 | 氧压表（禁油） | 径向Y-100  0-0.4Mpa | 5块 |
| 5 | 压力表 | 径向Y-100  0-1Mpa | 10块 |
| 6 | 压力表 | 径向Y-100  0-1.6Mpa | 20块 |
| 7 | 安全阀 | DN20法兰盘式工作0.45Mpa，设计0.6MPa，整定压力0.5MPa | 2个 |

公司名称：（盖章）

日期：