## 医用耗材参数挂网模板
医用耗材采购目录
序号 | 耗材名称 | 基本用途 | 参数及规格要求 | 备注
1 | 神经监护气管插管 | 本产品用于与适合的神经监护仪连接，提供畅通的病人通气气道和作为手术中监视喉内肌肉、神经活动的一种工具。 | 产品结构组成：产品包括一根气管插管，一根绿色皮下针和一根白色皮下针;气管插管由管身、接触电极、接触电极插头、电极连接线、可充气套囊、套囊充气管和接头组成;皮下针由皮下针头、皮下针线和皮下针插头组成。 规格要求： 1、型号：金属丝电极式； 2、规格：6.0、6.5、7.0、7.5、8.0（mm）。 性能参数： 1、气管插管尺寸、接头、套囊、斜面、套囊充气管、墨菲孔眼符合 YY0337.1-2002 的要求。 2、神经监护气管插管经环氧乙烷灭菌，应无菌。环氧乙烷的残留量应不大于10μg/g。 3、电极电阻：接触电极金属丝（离病人端最近端）到接触电极插头间直流电阻不大于 8Ω。皮下针头到皮下针插头间直流电阻不大于 2.5Ω。 4、皮下针供电电压：12V。 其它要求： 1、耗材具备贵州医保目录内27位医保收费编码，并明确可收费（提供银海系统截图及国家医保信息数据库截图）。 2、耗材要求具有食品药品监督管理部门批准注册的医疗器械注册证。 | 适配江西诺诚电气有限公司XD-1F电生理参数监测仪。