附件2：

项目一：内镜中心增加清洗间改造项目报价表

单位：元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算 单价 | 预算 金额 | 报价单价 | 报价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆门洞 | 1 | 项 | 380.00 | 380.00 |  |  |
| 2 | 铝合金吊门 | 3.15 | m² | 880.00 | 2,772.00 |  |  |
| 3 | 地面地板拆除 | 14.84 | m² | 45.00 | 667.80 |  |  |
| 4 | 墙面瓷粉铲除 | 48.6 | m² | 25.00 | 1,215.00 |  |  |
| 5 | 地面防水 | 14.84 | m² | 55.00 | 816.20 |  |  |
| 6 | 墙面防水 | 29.16 | ㎡ | 55.00 | 1,603.80 |  |  |
| 7 | 给水管，排水管 | 27 | 米 | 60.00 | 1,620.00 |  |  |
| 8 | 墙地砖 | 115 | 片 | 68.00 | 7,820.00 |  |  |
| 9 | 贴地砖及墙砖 | 63.44 | ㎡ | 65.00 | 4,123.60 |  |  |
| 10 | 墙地砖美缝 | 63.44 | ㎡ | 18.00 | 1,141.92 |  |  |
| 11 | 卫生费 | 63.44 | ㎡ | 6.00 | 380.64 |  |  |
| 12 | 304不锈钢架子 | 12 | ㎡ | 165.00 | 1,980.00 |  |  |
| 13 | 304防滑不锈钢水槽 | 15 | ㎡ | 255.00 | 3,825.00 |  |  |
| 14 | 铝扣板吊顶 | 14.84 | ㎡ | 100.00 | 1,484.00 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 29,829.96 |  |  |

公司名称（盖章）：