## 医用耗材清单
附件1：
阳光挂网医用耗材适用范围、三级分类等信息
序号 | 耗材名称 | 使用科室 | 适用范围 | 一级分类（学科、品类） | 二级分类（用途、品目） | 三级分类（部位、功能、品种） | 医保通用名分类 | 规格（特征、参数、尺寸） | 备注
1 | 一次性使用穿刺器 | 肝胆外科二病区 | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 穿刺套管 | 套管类 | 常规
2 | 一次性使用引流导管及附件 | 心脏血管外科/介入及血管疾病科 | 在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流；经胸、腹腔手术后需置引流管引流的患者。 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入引流管 | 引流装置类 | 套装/猪尾型
3 | 椎体成形支架系统 | 脊柱外科 | 适用于骨质疏松引起的椎体压缩性骨折。 | 骨科材料 | 椎体成形系统 | 金属网状支撑物 | 椎体成形工具类 | 常规
4 | 超声活检针 | 消化内科 | 用于经超声内窥镜活检通道采集胃肠病变粘膜下组织标本。 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 消化道超声穿刺针 | 穿刺器类 | 细胞针/弹簧鞘
5 | 超声活检针 | 消化内科 | 用于经超声内窥镜工作腔采集胃肠道病变粘膜下组织标本。 | 非血管介入治疗类材料 | 消化介入材料 | 消化道超声穿刺针 | 穿刺器类 | 细胞针/硬管鞘
6 | 球囊扩张导管 | 儿科 | 供消化道、呼吸道狭窄扩张或辅助扩张治疗用。 | 非血管介入治疗类材料 | 呼吸介入材料 | 气道球囊扩张导管 | 球囊类 | 单级 | 儿科使用的小球囊4#、6#
7 | 可吸收性组织加固材料 | 胸外科 | 用于缝合部位的加强和防止漏气。管状型产品与自动缝合切割器配合使用。 | 修补材料 | 软组织修补材料 | 软组织修补片 | 修补材料类 | 非交联
8 | 可吸收性组织加固材料 | 胸外科 | 用于缝合部位的加强和防止漏气。管状型产品与自动缝合切割器配合使用。 | 修补材料 | 其他修补材料 | 其他修补材料 | 修补材料类 | 常规
9 | 肠梗阻导管套件 | 介入导管室 | 临床用于肠梗阻病症进行减压、物质吸引及药液注入 | 基础卫生材料 | 消化道插管/引流管 | 消化道引流管 | 引流装置类 | 套装
10 | 一次性使用静脉腔内射频闭合导管 | 心脏血管外科/介入及血管疾病科 | 在医疗机构中使用，与本公司生产的射频闭合发生器（型号：VenousRF 100）配合使用，80mm工作模式用于下肢大隐静脉主干曲张的治疗，8mm工作模式用于下肢穿通支曲张的治疗。 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 静脉闭合导管 | 导管类 | 射频
11 | 固定器Protack Autosuture Fixation device | 胃肠腹壁疝外科 | 在内视镜外科手术中用于修补材料的固定以及在其他外科领域中组织的对合，如疝缺损的修补。 | 修补材料 | 疝修补材料 | 修补固定器（装置） | 固定器类 | 不可吸收/直杆/螺旋钉
12 | 血管内异物回收系统 | 心脏血管外科/介入及血管疾病科 | 适用于血管内异物的取出，如捕捉球囊扩张血管时脱落的异物、滤器回收手术过程中近端保护、捕捉脱落的血栓等。神经血管应用除外。 | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 血栓保护装置 | 血栓保护装置类 | 远端/固定直径/固定导丝
13 | 射频消融电极 | 妇科 | 用于非内窥镜外科手术中，配合BF型高频手术设备主机使用，供临床手术中对软组织进行切割和凝血用。 | 基础卫生材料 | 射频刀头 | 射频切割凝闭刀头 | 手术刀头类 | 常规 | 适配妇科射频治疗仪（机型：BBT-RF-F）
14 | 一次性使用麻醉呼吸管路 | 麻醉与围术期医学科 | 用于与麻醉机、呼吸机配套使用，为病人建立一个呼吸连接通道。 | 础卫生材料 | 麻醉包及套件 | 其他麻醉套件 | 麻醉管路类 | 麻醉管路
15 | 一次性使用活检针 | 血液透析室 | 用于肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结软组织或软组织肿瘤中获得活检组织。 | 非血管介入治疗类材料 | 非血管介入通用材料 | 非血管介入通用活检针 | 活检材料类 | 软组织活检/全自动
16 | 一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管 | 儿科 | 供医疗单位进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。 | 血液净化材料 | 血液透析材料 | 透析用临时中心静脉导管 | 导管类 | 分股/裸管 | 儿科使用的6.5#、8.5#等
17 | 静脉腔内射频闭合导管 | 心脏血管外科/介入及血管疾病科 | 在医疗机构中与ClosureRFG射频发生器（RFG2 或RFG3）联合使用，用于下肢大隐静脉曲张的治疗（限于浅静脉） | 血管介入治疗类材料 | 外周血管介入治疗材料 | 静脉闭合导管 | 导管类 | 射频
18 | 漂浮导管 | 心脏血管外科/介入及血管疾病科 | 可供医疗机构用于测量右心和肺动脉压力、心输出量、混合静脉氧饱和度、舒张末期容积，其中132F5型号产品设计为儿童使用。该产品不适于在磁共振环境下使用。 | 血管介入治疗类材料 | 结构心脏病用材料 | 其他结构心脏病类产品 | 导管类 | 漂浮导管
19 | 一次性使用膜式氧合器套包 | 重症医学科 | 与深圳汉诺医疗科技有限公司的体外心肺支持辅助设备（ 型号：LM-ECMO-1000，LM-ECMO-100）配合使用，用于6 小时以上的体外循环方式进行血液的氧合及二氧化碳的排除，以支持呼吸和/或循环功能，最长可提供7 天的体外循环支持。仅用于急性呼吸衰竭或急性心肺功能衰竭，且其他治疗方法难以控制并有可预见的病情持续恶化或死亡风险的成人患者。 | 体外循环材料 | 体外循环管路 | 体外循环套包 | 体外循环材料类 | 常规 | 配置离心泵头、动静脉插管、微创扩张引流-6扩、导丝等
20 | 膜式氧合器套包 | 重症医学科 | 用于心外手术或治疗中的体外循环，进行血液的氧合及二氧化碳的排除。 | 体外循环材料 | 氧合器 | 氧合器 | 氧合器类 | 常规 | 配置离心泵头、体外循环管路、动脉插管等适配于美敦力体外膜肺（离心泵血液控制监测系统ECMO）做ECMO。
21 | 一次性使用静脉插管 | 重症医学科 | 一次性使用静脉插管适用于实施心脏直视手术时进行体外循环的病人,作为连接患者静脉与体外循环管路的血液通路使用。 | 体外循环材料 | 插管 | 静脉引流管 | 引流装置类 | 常规